REHAU AUSSCHREIBUNGSTEXTE

UNIVERSALSCHACHT  DN 400

STAND: JUNI 2013

| Pos. | Anzahl | Text | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1 | Stck | Universalschacht DN 400 – Schachtunterteil aus PE (Polyethylen), Farbe blau mit: - 4 horizontalen ( bei Lieferung geschlossen) Schachtmuffen für RAUPLEN Sickerrohr DN 350 (nach DIN 4262-1, Typ R2), jeweils um 90° versetzt. - 1 vertikale Schachtmuffe für Schachtverlängerung DN 350 - Sandfang ≥ 350 mm lang, Volumen ≥ 32 l liefern und fachgerecht einbauen |  |  |
| 01.1.1 |  | Transport – und Einbau der Rohre Die Transport – und Einbauanleitung des Schachtherstellers sind zu beachten |  |  |
|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: Universalschacht DN 400 Schachtunterteil oder gleichwertig |  |  |
| 0.1.2 | Stck | Universalschacht DN 400 - Schachtverlängerung aus Verbundrohr DN 350 nach DIN 4262-1, Typ R2 aus PE (Polyethylen), Farbe blau, Baulänge 2 m, Abdichtung mittels Rollring aus zelliger Struktur. Liefern und fachgerecht einbauen |  |  |
| 0.1.2.1 |  | Transport – und Einbau der Rohre Die Transport – und Einbauanleitung des Schachtherstellers sind zu beachten |  |  |
|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: Universalschacht DN 400 Schachtverlängerung DN 350 oder gleichwertig |  |  |
| 0.1.3 | Stck | Universalschacht DN400 – Schachtabdeckung – begehbar aus PE (Polyethylen), kindersicher für _________________ Schacht liefern und fachgerecht einbauen. |  |  |
| 0.1.3.1 |  | Transport – und Einbau der Rohre Die Transport – und Einbauanleitung des Schachtherstellers sind zu beachten. |  |  |
|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: Universalschacht DN 400 PE Schachtabdeckung begehbar oder gleichwertig |  |  |
| 0.1.4 |  | Universalschacht DN400 – Gußschachtabdeckungen- befahrbar nach DIN EN 124, bestehend aus Rahmen, rund und Deckel, inkl. Betonauflagering liefern und fachgerecht einbauen. |  |  |
|  |  | Fabrikat: REHAU Produkt: Gußabdeckung aus Rahmen und Deckel nach DIN EN124 oder gleichwertig |  |  |